## Cajones
Cajón #1 |  |  | Cajón #2 |  |  | Cajón #3
Cantidad | Referencia | Descripción | Cantidad | Referencia | Descripción | Cantidad | Referencia | Descripción
10 | PH30/M | Bases negras de 30 pulgadas para la montura de sistemas ópticos | 8 | TR30/M | Postes/soportes de 30 pulgadas para elementos ópticos | 6 | RSP1D/M | Bases de rotación de una pulgada
10 | PH40/M | Bases negras de 40 pulgadas para la montura de sistemas ópticos | 12 | TR40/M | Postes/soportes de 40 pulgadas para elementos ópticos | 2 | RPO1/M | Plataforma de rotación
22 | PH50/M | Bases negras de 50 pulgadas para la montura de sistemas ópticos | 16 | TR50/M | Postes/soportes de 50 pulgadas para elementos ópticos | 9 | KM100PM/M | Monturas cinéticas
18 | PH75/M | Bases negras de 75 pulgadas para la montura de sistemas ópticos | 10 | P2/M | Collares para postes/soportes | 2 | AP90/M | Plataforma de ángulo recto
14 | PH100/M | Bases negras de 100 pulgadas para la montura de sistemas ópticos | 23 | TR75/M | Postes/soportes de 75 pulgadas para elementos ópticos | 7 | KM100B/M | Plataforma cinética prisma pequeña
5 | PH150/M | Bases negras de 150 pulgadas para la montura de sistemas ópticos | 20 | TR100/M | Postes/soportes de 100 pulgadas para elementos ópticos | 3 | KM200B/M | Plataforma cinética prisma grande
12 | BA2/M | Bases móviles de 3 huecos y 2 líneas | 8 | TR150/M | Postes/soportes de 150 pulgadas para elementos ópticos | 1 | KS1S | Plataforma de rotación
16 | BA1S/M | Bases móviles de dos líneas | 10 | TR200/M | Postes/soportes de 200 pulgadas para elementos ópticos | 5 | FMP1/M | Holder para espejos
10 | BA1/M | Bases móviles de una línea | 3 | SWC/M | Agarres de soporte | 2 | MA45-50/M | Montura para sostener a 45°
20 | CL5 | Bases modelo estándar | 13 | RA90/M | Agarres de soporte | 2 | H45B2 | Montura a 45° para espejo
|  |  | 5 | FP01/M | Plate Holder | 5 | AB90 | Bracket a 90°
|  |  | 3 | FH2 | Agarres para filtros | 3 | PM3/M | sujetadores extra
|  |  | 2 | VC1/M | Agarre en V | 6 | PM4/M | sujetadores extra
|  |  | 2 | VC3C/M | Agarre en V | 3 | LH1/M | Montura ajsutable de lentes
[6 empty] | 3 | LH2/M | Montura ajustable de lentes grande
[6 empty] | 9 | LMP1/M | Montura lente
[6 empty] | 8 | LMP2/M | Montura lente
[6 empty] | 14 | KM100 | Montura cinética
[6 empty] | 7 | SCL03 | Montura auto adaptable de lente
[6 empty] | 5 | ID12/M | Iris/Diafragma

## Armarios
Armario #1 |  |  | Amario #2 |  |  | Amario #3 |  |  | Amario #4
Cantidad | Referencia | Descripción | Cantidad | Referencia | Descripción | Cantidad | Referencia | Descripción | Cantidad | Referencia | Descripción
16 | BV | Bases viejas | 1 |  | Kit variado de lentes | 1 |  | Paquete de Fructosa | 1 |  | Caja de zapatos
1 | CJV | Caja de tornillos y tuercas variados | 2 | PM1300, PM460-HP, PM780 | Kit de fibras ópticas | 1 |  | Paquete de Sacarosa | 1 |  | Par de zapatos
1 | CPT | Caja de tornillos y postes varios | 1 |  | Kit Matox Imagging library | 1 |  | Paquete de Glucosa | 1 | EBFB | Extensión de Beamsplitter con fibra óptica
9 | RM | Riel metálico | 1 |  | Modelo de ojo humano | 6 |  | Muestras de Sacarosa | 1 | BWT-50E | Laser verde con fuente
4 | VL | Varillas metálicas largas | 1 |  | Lentes de reemplazo para kit de ojo humano | 1 |  | Porta muestras de tubo | 1 | KP-OPTICA | Kit de divulgación de polarización de OPTICA
31 | PVL | Postes verticales para montura de laser | 1 |  | Fuente para kit de ojo humano | 1 |  | Tubo de medición de paredes de cuarzo de Thorlabs (Lodejaron desarmado) | 1 | KOG-OPTICA | Kit de divulgación de óptica geométricca de OPTICA
16 | PHL | Postes horizontales para montura de laser | 2 |  | Paquetes de objetivos de microscopo | 1 | LRD-0405 405 [nm} | Diodo laser ultravioleta de 200 [mW] | 1 | TOPAS Ibeam | Diodo laser
12 | KC | Carritos metálidos | 1 | TCLDM9 | Montura LD | 2 | SHB1T | Diafragmas ultra-rápidos electrónico de Thorlabs | 1 |  | Manual polarímetro
6 | EN | Encajes | 2 |  | Paquetes de pinhole | 1 | 01'' N-BK7 | Kit de lentes plano / bi-conv/conc de Thorlabs (falta una lente) | 1 |  | Manual mesón óptico
25 | SPC | Soportes circualres | 1 | MAP1040100-A | Par acromático | 1 | 02'' N-BK7 | Kit de lentes plano-convexas de Thorlabs | 1 | FLR | Luz roja básica
4 | SPO | Soportes oblícuos | 1 |  | Pinhole 15 micras | 1 | SPCM50A | Contador de fotones | 2 | FPB | Paquete de filtro pasabajas
2 | SPP | Sujetadores/agarres para prisma | 2 |  | Pinhole 10 micras | 1 | HS-119585 | Sensor de frente de onda Hack-Shartman | 2 | BSO | Cristal foto-refractivo
2 | ALC | Agarres de lentes centrales | 1 |  | Pinhole 5 micras | 1 | LCC2415-VIS | Crist líquido (retardador variable) | 1 |  | Cage plate
2 | MR | Micro rotadores de varios grados de libertad | 1 |  | Espejo plano | 1 | MG25L3-C2 | Fuente diodo LED rojo | 1 | DBSM2 | Base doble para SM2
2 | MDL | micro desplazamiento lineal | 2 |  | Prisma tradicional | 1 |  | Paquete de cables gatillo | 1 | LTM | Montura tubular para lente
1 |  | Organizador para uso libre | 2 | LVPVISBOSO-MP |  | 2 | KDC101 | Módulos de micro-desplazamiento electrónico | 1 | GBE10- | Expansor Thorlabs
3 | SDV | Soporte de desplazamiento vertical micrométrico | 1 |  | Cubo divisor de haz suelto | 2 | F-KDC101 | Fuente para módulos de micro-desplazamiento electrónico | 1 | Sin referencia clara | Tubo laser verde
1 | RND | caja de cosas random | 2 | BBO 1-2 | Cristales no lineales BBO de tipo 1 y tipo 2 | 2 | USB-KDC101 | USB para conección módulo-PC de micro-desplazamiento electrónico | 1 | HeNe 4mW #1191792 mod: 1676 | Laser rojo de Helio Neón
1 |  | Canasta desocupada | 2 |  | Lentes sueltas | 1 | BSO | Cristal no lineal fotorefractivo | 1 | HeNe 4mW #19933 | Laser rojo de Helio Neón
1 | K3D | kit impresora 3D con filamentos blanco | 1 | BB1-E02 | Epejo plano | 1 | F-MG25L3-C2 | Fuente variable para Diodo LED | 2 | 110 VAC | Fuente laser de optilas
1 | LZ | Medidor de liuz | Caja #1 de Retardadores |  |  | 1 | I-4F | kit de imágenes para 4F | 4 | ADF | Adaptadores de fuentes
|  |  | 1 | WPQ05M | Placa de cuarto de onda para 532 [nm] | 8 |  | Paquetes de lijas | 1 |  | fuente de PC
|  |  | 3 | WPMH 05M-633 | Placa de media onda para 633 [nm] | 1 |  | kit monocromador | 1 |  | Cable Ethernet largo
|  |  | Caja #2 de Retardadores |  |  | 2 | FDS010 | Foto-Diodos para medir potencia o construcción de contador de fotones | 1 | 90184 | Fuente de alto voltaje para laser de HeNe
|  |  | 1 | WPMQ05M-780 | Placa de cuarto de onda para 780 [nm] | 1 |  | Cubo divisor de haz | 1 | E137025 | Laser rojo 632.8 [nm] de HeNe
|  |  | 1 | AQWP05M-600 | CPlaca de cuarto de onda para 600 [nm] | 1 | PC108 | Modulador de luz
|  |  | 1 | AHWP0TM-600 | Placa de media onda para 600 [nm] | 2 | CA2848 | Guías de onda
|  |  | 1 | WPMH 05M-532 | Placa de media onda de orden múltiple para 532 [nm] | 1 |  | Lente de cámara profesional
|  |  | 3 | WPQ05M-532 | Placa de cuarto de onda de orden múltiple para 532 [nm] | 3 | P1-1310PM | Paquetes de fibra óptica
|  |  | 2 | WPMH 05M-633 | Placa de media onda de orden múltiple para 633 [nm] | 3 |  | Micro-desplazamiento lineal mecánico
|  |  | Caja #3 de Retardadores |  |  | 3 |  | Micro-desplazamiento 3D/rotación mecánico
|  |  | 1 |  | Placa de media onda de orden cero para 780 [nm] | 3 |  | Micro-desplazamiento rotacional
|  |  | 1 |  | Placa de media onda de orden múltiple para 780 [nm] | 2 | PT1A/M | Micro-desplazamiento lineal electrónico
|  |  | 1 |  | Placa de cuarto de onda de orden múltiple para 780 [nm]
|  |  | 3 |  | Placa de media onda de orden cero para 532 [nm]
|  |  | 5 |  | Placa de cuarto de onda de orden múltiple para 633 [nm]
|  |  | 2 |  | Contadores de fotones de Excelitas con fuentes
Caja #1 de Beam-Splitter
|  |  | 1 |  | Cubo divisor de haz para el vsiible
|  |  | 1 | VCS-532/M | Polarizador circular variable
|  |  | 1 | BSW11R | Cubierta divisor de haz para 400-1100 [nm]
|  |  | 1 |  | Polarímetro básico
|  |  | 1 |  | Kit de fluído sintético
|  |  | 1 |  | Manual de compresor para mesón óptico
|  |  | 1 |  | Cámara CCD de Thorlabs
|  |  | 2 |  | Polarizador lineal de cuarzo pequeño
|  |  | 2 |  | Polarizador lineal de cuarzo grande
|  |  | 1 |  | Semi-reflecting mirror beamsplitter
|  |  | 4 |  | Lentes cilíndricas
|  |  | 2 |  | Semi-reflecting mirror
|  |  | 1 |  | Espejo con montura
|  |  | 1 |  | Filtro azul
|  |  | 1 | BD40 | Beam displacer
|  |  | 1 | LP-VIS | Polarizador lineal
|  |  | 1 | F230FC-A | Base/repuesto para polarímetro PAX
|  |  | 2 |  | Filtros infrarrojo
|  |  | 2 | BDY12 | Polarizador Walkoff
|  |  | 4 |  | Espejos visible
|  |  | 1 |  | Cristal
|  |  | 2 | VRC5 | Papeles/banda/ para ver Infrarrojo
|  |  | 1 |  | Lente angular
|  |  | 1 |  | Celda Kerr
|  |  | 1 |  | Cabeza contador de fotones marca Hamatsu
|  |  | 1 |  | Paquete de cables de corriente para contador de Hamatsu
|  |  | 2 |  | Extensiones cable tipo VGA para micro-desplazamiento electrónico
|  |  | 1 |  | Kit de filtrado espacial mecánico
Cajitas de Edmund Optics
|  |  | 2 |  | Divisores de haz antiguos
|  |  | 1 |  | Divisor de haz polarizante
|  |  | 1 |  | Espejo elíptico
|  |  | 2 |  | Paquetes de objetivos de microscopio
|  |  | 1 |  | Prisma piramidal tipo Pynk-Floyd
|  |  | 1 |  | Caja de objetivos de microscopio
|  |  | 2 |  | Cajas de atenuadores
|  |  | 1 | M-5K-5M | Kit micro electrónico
|  |  | 2 |  | Placas de soldadura de grano 10
|  |  | 2 |  | Placas de soldadura de grano 11
|  |  | 2 |  | Placas de soldadura de grano 12
Caja #1 de Lentes
|  |  | 1 | AC508-200-A-ML | Acromáticos
|  |  | 1 | TRH254-020-A-ML | Lente triplete
|  |  | 1 | ACA254-150-A | Lente doblete espaciado por aire
|  |  | 1 | AL5040M-A | Lente asférica montada
|  |  | 1 | AL50100M-A | Lente asférica montada
Caja #2 de Lentes
|  |  | 2 | LB1676-B-ML | Lentes bi-convexas f= 100 [mm]
|  |  | 1 | LBF-254-200-A | Lente Bi-convexa f = 200 [mm]
|  |  | 1 | LF1822-A | Lente negativa menisco f = -100 [mm]
|  |  | 1 | LE1076-A | Lente menisco f = 100 [mm]
|  |  | 1 | 181056 | Lente f = 50 [mm]
|  |  | 1 | 314439 | Lente convexa
|  |  | 1 | 322305 | Lente convexa f = 350 [nm]
Caja #2 de Beam-Splitter
|  |  | 1 | VC5-633/M | Polarizador circular variable
|  |  | 1 | BS07 | Cubo divisor de haz 400-700 [nm]
|  |  | 1 | PBS257 | Cubo divisor de haz polarizante 420-680 [nm]
|  |  | 1 | BS013 | Cubo divisor de haz 400-700 [nm]
|  |  | 1 | CCM1-B5014/M | Cage-mounted non pol BS cube
|  |  | 1 | BS013 | Cubo divisor de haz 400-700 [nm] (desaparecido)
|  |  | 1 | CCM1-4 ER/M | Mounted BS-cube non-pol in port prism
|  |  | 1 |  | cubo divisor de haz 50/50 700-1100 [nm]
|  |  | 2 | GR50-1210 | Grating ruled narrow 1200/mm
Caja #1 de espejos
|  |  | 2 | PF10-03-M01 | Espejo circular de oro
|  |  | 4 | PFSQ10-03-P01 | Espejo cuadrado de plata
Caja #2 de espejos
|  |  | 1 | FB810-10 | Filtro pasa bajas
|  |  | 1 | NB1-K13 | Espejo 532-1064 [nm]
|  |  | 3 | BB1-E02 | Espejo circular
|  |  | 5 | BB1-E03 | Espejo circular de oro
Caja acromáticos
|  |  | 1 | FB810-10 | Filtro pasa-bajas
|  |  | 1 | BSW11R | Cubertura divisor de haz UVFS 700-1100 [nm]
|  |  | 2 | AC254-040-B-ML | Lentes acromáticos montados
|  |  | 1 | AC127-030-B-ML | Lente acromática montada
|  |  | 1 |  | Paquete de muestras de donas y medicamentos
|  |  | 1 |  | Fuente de tungsteno